MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

FİZİKSEL SU KALİTESİ PARAMETRELERİ

Makbule ÇUKADAR KARAKUŞ

Öğrenci No: 24876004

FİZİKSEL SU KALİTESİ PARAMETRELERİ NEDİR?

Fiziksel parametreler suyun gözle görülebilen veya ölçülebilen fiziksel özellikleridir.

TEMEL FİZİKSEL PARAMETRELER

· Sıcaklık

· Bulanıklık

· Renk

· Koku ve Tat

· İletkenlik

SICAKLIK

Su moleküler kinetik enerjisidir.

Birimi °C’dir.

Çözünmüş oksijen seviyesini etkiler.

Biyolojik aktiviteleri değiştirir.

Ölçüm Cihazı: Termometre / Dijital Prob

BULANIKLIK

Su içerisindeki askıda bulunan çözünmemiş katı maddelerin ışığı dağıtması sonucu suyun berraklığının azalması durumudur.

Ölçü birimi: NTU

Işık penetrasyonuna ve fotosenteze etki eder.

Ölçüm Cihazı: Türbidimetre

KOKU VE TAT

Su kalitesinin bir göstergesi olarak koku ve tat, suyun estetik ve içme suyu açısından önemini gösterir.

Suya yayılan koku ve tat genellikle organik veya inorganik maddelerin varlığından kaynaklanır.

Duyusal panel ve elektronik burun cihazları ile ölçüm yapılır.

---

RENK

Suyun içinde çözünmüş veya askıda bulunan organik ve inorganik maddelerin ışığı absorbe etmesi sonucu suyun gözle görünen durumudur.

Renk veren maddeler örneğin: humik maddeler, demir, manganez, organik bozulma ürünleri.

Ölçü birimi: Pt-Co (Platin-Kobalt)

Görsel karşılaştırma veya spektrofotometre ile ölçülür.

İLETKENLİK

Suyun çözünmüş tuz ve iyonlar nedeniyle elektrik akımını iletebilme kapasitesini gösterir.

Ölçü Birimi: µS/cm (mikrosiemens)

Ölçüm Cihazı: Kondüktimetre

SONUÇ OLARAK

Fiziksel su parametreleri su kalitesinin temel göstergesidir.

Ekosistem sağlığı ve canlı yaşamını etkiler.

Teşekkürler