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1) Trafo ve jeneratörlerin taşınacağı yerler kazılıp, temeline hasır serilip, koruma topraklaması için galvaniz şerit serildi.
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2) Trafo ve jeneratörler için kazılan temele beton dökme işlemi yapıldı.
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3) İşletme ve koruma topraklama kazıkları çakıldı.
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4) Trafo ve jeneratör taşıma işlemi gerçekleştirildi.
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5) Kablo çekim işlemi yapıldı.
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6) Fazlalık kablolar toplanıp, idarenin gösterdiği alana taşınmıştır.
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7) Trafo ve jeneratörler taşınıp, sistem devreye alınmıştır
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8) İhale kapsamında yapılacak olan 2 kafeteryanın temel topraklaması için galvaniz şerit serildi.
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9) Topraklama işin bakır şerit çekildi.
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10) Aydınlatmalar için borulama yapıldı.
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11) Bina aydınlatması yapıldı.
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