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[bookmark: _GoBack]Bu ihale kapsamıyla Üniversitemiz Kampüs Alanının Enerji Girişi hem yeraltı şehir şebekesinden beslenip, zorunlu durumlarda da mevcut fider-9 hattından beslenecek hale gelmiştir.
1) Projede belirtilen kablo güzargahı boyunca 80 cm kazı yapıldı.

[image: C:\Users\Gurkan\Desktop\Elektrik\kkazı\1.jpg]
[image: C:\Users\Gurkan\Desktop\Elektrik\kkazı\2.jpg]
[image: C:\Users\Gurkan\Desktop\Elektrik\kkazı\3.jpg]
[image: C:\Users\Gurkan\Desktop\Elektrik\kkazı\4.jpg]
[image: C:\Users\Gurkan\Desktop\Elektrik\kkazı\5.jpg]
[image: C:\Users\Gurkan\Desktop\Elektrik\kkazı\7.jpg]
[image: C:\Users\Gurkan\Desktop\Elektrik\kkazı\8.jpg]
[image: C:\Users\Gurkan\Desktop\Elektrik\kkazı\9.jpg]

2) Kablo güzargahı boyunca kablonun altından ve üstünden 10 cm olacak şekilde kum serildi.
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3) Her faz arasına bims konulup, kablolar serildi.
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4) Serilen kablonun üstüne kum serilip, kablo güzargahı boyunca bims konuldu.
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5) Kablo ekleri yapıldı.
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6) Kapatılan kablo kanalına şerit serildi.
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7)  Kablo kanalları kapatıldı.
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8) Tedaş kabinine hücre yerleştirilip, beton köşklerde hücre değişiklikleri yapılarak Üniversitemiz ana besleme hattı yeraltı şehir şebekesi olup, yedek hattı da mevcut    fider-9 olmuştur.
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