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2020 YILI MEKANİK BAKIM ONARIM İŞLERİ

Evrak Tarih ve Sayısı: 03/01/2020-E.23452 Rektörlük İdari Binası wc ekipman arıza onarımı işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 08/01/2020-E.23695 Merkezi kafeterya hizmet binasındaki bay lavabosunda , duvara monteli musluğun akıttığı tespit edilmiştir. Belirtilen arızanın tamir edilmesi işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 10/01/2020-E.23853 Üniversitemiz merkezi yemekhanesinin bay ve bayan lavabolarında kullanılan sabunlukların değiştirilmesi gerekmekte olup, gerekli bakımın yapılması işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 28/01/2020-E.1138 Tunceli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü binası giriş katındaki kadınlar tuvaletinde bulunan lavabo musluklarının arızalı olmasından dolayı gerekli bakım ve onarım işlerinin yapılması işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 17/02/2020-E.2528 Üniversitemiz idari bina 3. katta bulunan bayan lavabosunun su gideri arızalı olup, gerekli bakımın ivedi olarak yapılması işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 20/02/2020-E.2811 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Makine Mühendisliği Bölümü laboratuvar katındaki su vanasında sızma meydana gelmektedir. Söz konusu sızıntının giderilmesi işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 21/02/2020-E.2961 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı merkezi yemekhane hizmet binasındaki erkek lavabosunda bir adet musluğun çatlaması nedeniyle devamlı su akıtmaktadır. Gerekli tamiratın yapılması işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 24/02/2020-E.3106 Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı mühendislik binası zemin katındaki kadınlar tuvaletindeki el lavabosunun tahliye hortumu kırılmış olup ivedi olarak değiştirilmesi işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 24/02/2020-E.3113 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde görev yapan Arş. Gör. N. Seval BAYRAM'ın, Geoteknik laboratuvarında bulunan odasının boyanması ve Elektrik/su tesisatlarının kontrol edilmesi işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 25/02/2020-E.3367 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı merkezi yemekhane hizmet binasındaki bay lavabosunda bir adet musluğun çatlaması nedeniyle devamlı su fışkırttığı tespit edilmiştir. Gerekli bakım ve onarımın yapılması işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 05/03/2020-E.4251 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı merkezi yemekhane binasında bulunan bay wc'sindeki pisuvarlarda tıkanıklık, personel yemekhanesindeki klorifer bağlantı borusunda su akıntısı işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 06/03/2020-E.4360 Kütüphane Daire Başkanlığında bulunduğu ARGE Binası giriş kısmındaki kapı arızalı durumdadır. Ayrıca Engelli WC kısmında da su sızıntısı bulunmaktadır. Söz konusu arızaların giderilmesi işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 31/03/2020-E.5499 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı kapalı spor salonunda depo olarak kullanılan bölümde bulunan musluk arızalanmış olup duvar içindeki borunun çatlaması sebebiyle su sızdırmakta, bahsi geçen arızaların onarılması işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 16/04/2020-E.5820 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı kapalı spor salonunda giriş kısmında yer alan muslukların altında gider borularının yanında duvardan su sızdırmakta bahsi geçen arızaların onarılması işi
Evrak Tarih ve Sayısı: 29/04/2020-E.6018 Üniversitemiz Merkezi Yemekhanesinde bulunan erkek lavabosunda pisuvar arızası (su akıtıyor) tespit edilmiştir. İlgili arızanın giderilmesi işi
