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MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 
HİZMET BİNALARINDA YER ALAN UPS'LERİN YILLIK BAKIM-ONARIMININ YAPIM İŞİ
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Bu doğrudan temin kapsamıyla Üniversitemiz Kampüs Alanı hizmet binalarında yer alan UPS'lerin yıllık bakım onarımı yapılmıştır.
1) Kampüs alanında yer alan UPS'lerin giriş, çıkış voltajı, akım değerleri, IGBT kontrolü yapıldı.
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2) UPS odalarının genel temizliği yapılıp, akülerin voltaj değerleri ölçülüp, temizliği yapılarak, kullanım ömrünü tamamlamış aküler tespit edildi.
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