23.02.2021 : Genel sekreterlik 18 W.clipin 4 pinli ampul.

01.03.2021:Kompanzasyon değerleri alındı .(Her pazartesi alınıyor).

09.03.2021 : Güzel sanatlar  5’li grup priz 5 adet, topraklı erkek fiş 5 adet, 3*2,5 ttr kablo 50 metre.

10.03.2021 :  Sağlık ,kültür v spor  60*60 led panel, vago klemens 6’lı 15 adet , komitatör anahtar 1 adet , acil aydınlatma kiti 5 adet, izolabsnt 3 adet.

10.03.2021 : Mühendislik fakültesi 360 derece sensör 2 adet, 18 W. clipin armatür 10 adet, 2*18W.  acil aydınlatma kitli clipin armatür 2 adet, 18 W.plc ampul 8 adet.

17.03.2021 : Strateji daire başkanlığı , 3*2,5 TTR kablo 20 metre,25*16 mm.plastik 5 metre kanal,4’lü grup priz .

22.03.2021 : Çevre aydınlatma trafo -6 kontaktör takılı kalmış. 40 A. Kontaktör.

29.03.2021 : Su ürünleri , 2 *18 sıvaüstü acil aydınlatma kitli armatür 8 adet ,6’lı anahtarlı grup priz 2 adet ,erkek fiş 2 adet, 3*2,5 ttr kablo 15 metre , 3* 1,5  ttr kablo 10 metre ,18 w.flourasan ampul. Deney için istenilen aydınlatma yapıldı.

31.03.2021 : Sağlık,Kültür ve Spor D.B. : 2*18 W.  acil aydınlatma kidli armatür 4 adet,360°  hareket sensörü sıvaüstü 4 adet 1*18  W. flourasan ampul 8 adet. Yanmayan yemekhane merdivenleri aydınlatıldı.

02.04.2021: Rektörlük Hacı Bektaşı Veli yanmayan harflerin kablo onarımı yapıldı.

05.04.2021 : 3*2,5 ttr kablo 45 metre , 6’lı anahtarlı grup priz 3 adet ,5’li anahtarlı grup priz 5 adet ,topraklı ups erkek fiş 8 adet.