MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2021 Yılı Ocak, Şubat ve Mart Aylarına Ait İnşaat Faaliyet Raporu
1- Üniversitemiz hizmet birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yapılan arıza bakım onarım işleri

· Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği Avukat bürosunda boya alçı tadilatı yapıldı. [image: C:\Users\şeyhmus-pc\Desktop\faaliyet raporu\oktay usta\WhatsApp Image 2021-03-25 at 11.03.27.jpeg]
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· Üniversitemiz temizlik görevlilerinin odasında boya alçı tadilatı yapıldı.
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· Üniversitemiz güvenlik görevlilerinin odasında boya alçı tadilatı yapıldı.
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· Üniversitemiz santral odasında alçı boya tadilatı yapıldı.
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· Üniversitemiz Çevre Kimyası Laboratuvarında kırılan yer seramikleri onarıldı.
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· Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü odasında alçı boya tadilatları yapıldı.
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· Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı şube Müdür odası alçı boya tadilatları yapıldı.
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	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
	11.01.2021
	Kapı Menteşesi ahşap
Kapı göbeği ahşap
Çift kanat kapı sürgüsü 
Alüminyum kapı kolu WC
Hidrolik kapı piston itici
Alüminyum kapı menteşesi
	1 Adet 
1 Adet 
2 Adet
2 adet
2 adet
4 Adet 


	
	22.02.2021
	Kapı göbeği ahşap

	6 adet

	
	09.03.2021
	Kapı kolu 
Kapı göbeği ahşap
Hidrolik kapı piston itici
Alüminyum dış kapı kolu
Kapı Menteşesi ahşap
Tuvalet kâğıdı askılığı montajı 

	2 adet
7 adet
1 adet
2 adet
7 adet
7 adet



	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	11.01.2021
	Kapı kolu
Kapı iç takımı
Kapı göbeği
	1 Adet 
1 Adet 
1 adet

	
	09.02.2021
	Alüminyum pencere kolu
Kapı kolu 
Köpük

	1 adet
1 adet
1 adet

	
	17.03.2021
	Masa Kurulumu 
Alüminyum Kapı Menteşesi
	1 Adet 
4 adet

	
	26.03.2021
	Kapı göbeği
	1 adet


 
	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Rektörlük 
	15.01.2021
	Kapı göbeği 
Perde Montajı
	1 Adet 
1 Adet 

	
	11.03.2021
	Rektörlük katında WC kapı kolu arızası giderildi
	1 adet

	
	15.03.2021
	Silikon çekilmesi
	3 adet


	
	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Su Ürünleri Fakültesi 
	25.01.2021
	Alüminyum pencere kolu
Alüminyum kapı menteşesi
	1 Adet 
1 Adet 

	
	26.03.2021
	Silikon çekilmesi
	4 adet



	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Mühendislik Fakültesi 
	01.02.2021
	Makine Mühendisliği Laboratuvarında tel çit sökümü 
Makine Mühendisliği Laboratuvarında tel çit montajı
	30 Metre
 
14 Metre



	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
	01.02.2021
	Kapı göbeği
	1 Adet 



	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Sağlık Bilimleri Fakültesi 
	10.02.2021
	Kapı Menteşesi ahşap

	1 Adet 

	
	02.03.2021
	Masa Kurulumu 
	5 adet



	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Edebiyat Fakültesi 
	25.02.2021
	WC kapı iç takımı

	1 Adet 



	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	05.03.2021
	Kapı Menteşesi ahşap
Masa sökümü ve montajı
	1 Adet 
1 Adet

	
	12.03.2021
	Kapı Kolu ahşap  
Tablo Montajı 
Kapı İç takımı ahşap 
Taşyünü
	2 adet
4 adet
1 adet
1 adet

	
	16.03.2021
	Masa tamiri yapıldı
Portre ve tablo montajı
	1 adet
3 adet



	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	09.03.2021
	Portre ve tablo montajı
Silikon Çekilmesi
	3 Adet 
1 Adet



	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
	17.03.2021
	Dezenfektan Montajı 
Vida 
Dübel
Masa Kurulumu
Masa sökümü ve montajı
	200 Adet 500 Adet
500 Adet
2 Adet
2 Adet

	
	29.03.2021
	Masa Kurulumu
	3 Adet



	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	17.03.2021
	Alüminyum pencere kolu
	3 Adet 



 
	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	Personel Daire Başkanlığı 
	31.03.2021
	Kapı İç Takımı Ahşap
Kapı Göbeği Ahşap 
Köpük
Silikon Çekilmesi
	1Adet 1Adet
1Adet
1Adet



	BİRİM
	TARİH
	KULLANILAN MALZEME
	MİKTAR

	M.Y.O Müdürlüğü 
	24.03.2021
	WC Kapı İç Takımı 
	1Adet 





2- Doğrudan Temin Kapsamında Yapılan İşler

· Üniversitemiz Termal Suyu Getirme Projesi Kapsamında, Orman arazisinden geçecek olan altyapı işlemleri için gerekli izinlerin alınması hizmet işi.

· Üniversitemiz Aktuluk Kampüsü Daire Başkanlıklarının odalarının bakım onarım işi
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3- Açık İhale Kapsamında Yapılan İşler

a- 2021 Merkez ve İlçelerde Bulunan Binalarda Bakım Onarım İşi (Hazırlık Sürecinde)

b- Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü Sosyal Tesis Binası ve 2.Etap Çevre Düzenlenmesi Yapım işi (Devam Ediyor)


İşin Bilgileri
Sözleşme Bedeli: 15.390.000,00 TL
Sözleşme Tarihi: 18.01.2021
İşin Süresi: 340 Takvim Günü

















· Sosyal tesis binası ve yaşam alanı bölgesinde temel kazıları gerçekleştirildi. Mevcut galeri hattı yer değişimi için gerekli kazı ve kırımlar gerçekleştirildi.
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· Temelde kazı işlerinden sonra stabilize dolgu, grobeton, su yalıtımı imalatları gerçekleştirildi. Radye temel demirleri döşenmeye başlandı.
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· Sosyal yaşam merkezi kapsamında inşa edilen çim amfi gösteri salonu yan ariyet kazıları yapılarak betonarme sistemin uygulanmasına hazır hale getirme çalışmaları devam etmektedir.
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· Giriş yolu ve sosyal yaşam merkezi alanında bulunan şev bölgesinde kazılar yapılıp düzenlemeler devam etmektedir.
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