EYLÜL-EKİM 2019 ELEKTRİK FAALİYET RAPORU
· Sosyal Tesis

Sosyal tesis tarafından yeni alınan benvari ve buzdolabına 3x2,5 TTR kablo çekimi yapılıp, 4’lü UPS’li grup priz ve topraklı fiş montajı yapıldı. Ayrıca çekilen kablolar için 40x25 kablo kanalı çekimi yapıldı.

· Meslek Yüksek Okulu
Meslek Yüksek Okulu tarafından talep edilen projeksiyon cihazlarının takılması işi için 4 adet dişi erkek fiş ve 4 adet erkek priz montajı yapılıp, hizmete verilmiştir.
· Mühendislik Fakültesi
Mühendislik fakültesi binasında yer alan arızalı 10 adet 4x18 watt florasan lambaların bakım ve onarımı yapılmış olup, hizmete verilmiştir.
· Edebiyat Fakültesi

Fakülte tarafından talep edilen projeksiyon cihazlarının montajı için 4 adet dişi erkek fiş ve 50 adet pul, cıvata ve somun kullanılıp, projeksiyonlar aktif hale getirilmiştir.

· İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Başkanlık tarafından talep edilen nizamiye girişi LED yazılar için, 2 adet 220 volt 25 Amper LED trafo, 2 adet 50 watt LED projektör ve 3 adet 100 watt LED projektör montajı yapılıp, aktif hale getirilmiştir.

· ÖSYM
3 metre  3x2,5 TTR kablo ve 2 adet anahtarlı 4’l grup priz çekimi yapılmıştır. 
· Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

3 metre 3x2,5 TTR kablo, 1 adet 6’lı anahtarlı UPS grup priz ve 1 adet UPS erkek fiş çekimi yapılmıştır.

· İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1 adet 4’lü grup priz montajı yapılmıştır.
· Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

[bookmark: _GoBack]Başkanlık tarafından yemekhane UPS cihazı için talep edilen 20 metre 5x10 N2XH,          4 adet 16A otomat sigorta ve 50 cm trifaze sigorta atlaması kullanılmıştır.
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