KASIM-ARALIK 2019 ELEKTRİK FAALİYET RAPORU
· Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	Başkanlık tarafından belirtilen lamba arızası için 2 adet darbe akım şalteri,1 adet 12 watt LED ampül, 15 metre 3x2,5 TTR kablo ve 1 adet erkek fiş çekimi yapılmıştır.
· Mühendislik Fakültesi										
	Lavoba aydınlatma arızası için 3 adet hareket sensörü ve 26 adet 18 watt lamba takılmıştır.

· Meslek Yüksekokulu
	Tunceli Meslek Yüksekokulunun biyokimya laboratuvarına talep etmiş oldukları 1 adet anahtarlı 5'li grup priz montajı ve hizmet binasında 3 adet balast ve 4 adet PVC ampül montajı Başkanlığımız Teknik Personellerince yapılmıştır..	
· [bookmark: _GoBack]Rektörlük Konutu
	Başkanlığımız teknik personellerince dalgıç pompa için 30 metre 4x1,5 N2XH kablo çekildi.
· Yapı İşleri ve Teknik Daire 
	Başkanlık tarafından talep edilen personel odasına 30 metre 3x2,5  antigron kablo ve 1 adet anahtarlı 4'lü grup priz, 2 adet 5’li grup priz ve 6 boy kablo kanalı çekimi yapılmıştır.
· Asansör ve Jeneratör
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Ayrıca Kasım ve Aralık aylarında kampüs alanında bulunan binalarda gün içinde meydana gelen arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilip, herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli titizlik gösterilmiştir.
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