İşin adı:	Merkez ve İlçelerde Bulunan Binalarda Bakım Onarım İşi Yapılması Yapım İşi

İhale Bedeli:	262.620,00 TL

İhale tarihi:	01.08.2019

Yer teslim tarihi:	03.09.2019

İş Bitim Tarihi:	04.11.2019

Yüklenici Firma:	RBN YAPI DANIŞMANLIK İNŞ. NAK.VE SÜPÜRGEÇ TAR. HAY. GID.İŞ ORTAKLIĞI

Proje kapsamında	Genel yalıtım işleri yapıldı. Denizlik Zemin birleşim noktalarında özel su yalıtım uygulaması gereçekleştirildi.

Genel boya badana tadilatları ve temizlik işleri yapıldı.

Rektörlük Konutu dış cephesi  boyandı

Çeşitli alüminyum banko işleri yapıldı.

Çatılarda oluklar ve iniş boruları ile genel su yalıtım problemleri giderildi.

Yangın kapıları yenilendi.

Yürüyüş yolları yapıldı.