NİSAN-ARALIK 2020 ELEKTRİK FAALİYET RAPORU
· Çemişgezek MYO
[bookmark: _GoBack]Talep edilen 88 metre balık sırtı kanal, 80 metre 101x50 mm kanal, 80 metre 40x25 mm kanal, 30 adet  S10 starter, 2 adet 50 watt projektör, 1 adet 100 watt projektör, 9 adet 36 watt flüoresan ampul    teknik personellerimizce yapılmıştır.
· Mühendislik Fakültesi
3x2,5 NHXMH kablo, 1 adet 16A sigorta, 1 adet erkek fiş, 2 adet 2 boy kanal.
· Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
45 metre 4x4 NYY Kablo, 1 adet 40 A nötr kesmeli grup otomat, 12,54 metre 25x16 mm yapışkanlı kablo kanalı, 45 metre 1x2,5 NYM kablo, 100 adet kablo bağlantı sıkma bağı, 100 adet 4’lük kablo yüksüğü, 1 adet 25 A grup otomat, 10 metr NYAF kablo 4’lük personellerimizce çekilmiştir.
· Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
100 metre 5x10 NYY kablo, 2 adet 20x15 sıva üstü buat, 1 adet saç pano, 15 adet 10’luk pabuç, 20 adet  kablo yüksüğü 6’lık, 63 A termik manyetik şalter, 1 adet 32 A otomatik grup sigorta, 15 adet 10’luk pabuç, 15 adet 6’lık yüksük teslim edilmiştir.
· Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
5 adet 100 watt led projektör, 4 adet 50 watt led projektör orta reflüje çekilmiştir.
1 adet 12 volt led trafo değiştirilmiştir.
· İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
6 metre 3x2,5 TTR kablo, 1 adet topraklı fiş, 1 adet 4’lü grup priz çekilmiştir.
· Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
4 adet 5'li anahtarlı grup priz anahtarlı, 4 adet topraklı erkek fiş ve 30 metre 3x2,5 TTR kablo     çekilmiştir.
· Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
25 metre 3x2,5 antigron kablo, 1 adet 16A grup otomat, 1 adet 40 A monofaz otomat, 1 adet 32 A monofaz otomat, 1 adet 16 A monofaz otomat, 1 adet grup ptpmat kutusu trifaz, 2 adet monofaz otomat kutusu personellerimizce çekilmiştir.
	Ayrıca Nisan-Aralık  aylarında kampüs alanında bulunan binalarda gün içinde meydana gelen arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilip, herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli titizlik gösterilmiştir.
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NİSAN - ARALIK   20 20   ELEKTRİK FAALİYET RAPORU      Çemişgezek MYO   Talep   edilen  88   metre  balık sırtı kanal,  80 metre  101x50 mm kanal,   80 metre  40x25 mm kanal,   30 adet    S10   star ter,   2 adet 50 watt projektör, 1 adet 100 watt projektör, 9 adet 36 watt  flüoresan   ampul         teknik personellerimizce yapılmıştır.      Mühendislik Fakültesi   3x2,5 NHXMH kablo, 1 adet 16A sigorta, 1 adet erkek fiş, 2 adet 2 boy kanal.      Deney Hayvan ları Uygulama ve Araştırma Mer k e zi   45 metre 4x4 NYY Kablo, 1 adet 40 A nötr kesmeli grup otomat, 12,54 metre 25x16 mm  yapışkanlı kablo kanalı, 45 metre 1x2,5 NYM kablo, 100 adet kablo bağlantı sıkma bağı,   100  adet   4 ’ lük kablo yüksüğü,   1 adet 25 A grup otomat, 10 metr NYAF kablo 4 ’ lük  personellerimizce çekilmiştir.      Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu   100 metre  5x10 NYY kablo , 2 adet 20x15 sıva üstü buat, 1 adet saç pano, 15 adet 10 ’ luk  pabuç,   20 adet     kablo yüksüğü 6 ’ lık,  63 A termik manyetik şa lter, 1 adet 32 A otomatik grup  sigorta, 15 adet 10 ’ luk pabuç, 15 adet 6 ’ lık yüksük   teslim edilmiştir .      Yapı İşleri ve Teknik  D aire  B aşkanlığı   5 adet 100 watt  led pro jektör, 4 adet 50 watt led projektör orta reflüje   çekilmiştir .   1 adet 12 volt led trafo değiştirilmiştir.      İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   6 metre 3x2,5 TTR kablo, 1 adet topraklı fiş, 1 adet 4 ’ lü grup priz çekilmiştir .      Bil gi   İşlem   Daire Başkanlığı     4   ad et 5'li anahtarlı grup pr iz anahtarlı, 4   adet  topraklı  erkek fiş ve  30   metre 3x2,5 TTR kablo       çekilmiştir.      Su   Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi   25 metre 3x2,5 antigron kablo, 1 adet   16A   grup otomat,  1 adet  40   A monofaz otomat,  1 adet  32   A monofaz otomat ,  1 adet 16 A monofaz otomat , 1 adet grup ptpmat kutusu trifaz, 2 adet  monofaz otomat kutusu  personellerimizce çekilmiştir.     Ayrıca  Nisan - Aralık    aylarında kampüs alanında bulunan binalarda gün içinde meydana gelen  arızalara yer inde ve zamanında müdahale edilip, herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli  titizlik gösterilmiştir .  

