OCAK-ŞUBAT-MART 2020 ELEKTRİK FAALİYET RAPORU
· Güvenlik Birimi
	Talep edilen 5 metre 3x2,5 TTR kablo ve 3 adet grup priz montajı, nizamiye girişinde yanmayan lambalar 6 adet 25 watt IP67 LED trafosu değiştirilmiştir. Güvenlik kulübeleri aydınlatmaları için 5 adet 12 watt armatür, 1 adet 40 watt LED panel, 30 metre 2x1,5 TTR kablo, 1 adet sıva üstü tekli anahtar ve 20 metre 25x16 kablo kanalı teknik personellerimizce yapılmıştır.
· BAP
	9 metre 3x2,5 TTR kablo ve 2 adet grup priz çekimi yapılmıştır.
· Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	1 adet acil aydınlatma kiti ve 15 metre Cat-6 telefon kablosu personellerimizce çekilmiştir.
· İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
	5 metre 3x2,5 TTR kablo, 1 adet anahtarlı 5'li grup priz ve 1 adet erkek fiş çekilmiştir.
· Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
	Talep edilen 15 metre 3x2,5 kablo ve 5'li UPS grup priz çekimi yapılmıştır.
· Mühendislik Fakültesi
	Fakülte binasında  kamu binalarında enerji verimliliği kapsamında arızalı bulunan lambalar 79 adet 36 watt LED armatür, 21 adet hareket sensörü, 20 adet aydınlatma kiti, 50 metre 4x1,5 antigron kablo, 15'er adet 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı klemens  .
· Sağlık Yüksekokulu 	
	5 adet 5'li anahtarlı grup priz(UPS), 5 adet erkek fiş ve 20 metre 3x2,5 TTR kablo çekilmiştir.
· Spor Bilimleri Fakültesi 
	10 metre 3x2,5 NHXMH kablo, 3 adet anahtarlı 5'li grup priz ve 3 adet erkek fiş personellerimizce çekilmiştir.
· Güzel Sanatlar Fakültesi
	3 adet 5'li grup priz ve5 metre 3x2,5 TTR kablo personellerimizce çekilmiştir.
· Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu
	Meslek Yüksekokulu hizmet binasının değişikli nedeniyle 88 metre balık sırtı kablo kanalı, 80 metre 101x50 mm kablo kanalı,80 metre 40x25 mm kablo kanalı, 30 adet S-10 starter, 2 adet 50 watt LED projektör, 1 adet 100 watt LED projektör 9 adet 36 watt floresan ampül tarafımızda kullanılmıştır.
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