TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK FAALİYET RAPORU
· Güvenlik Birimi
Güvenlik amirliği tarafından  kampüs alanı içerisinde bulunan güvenlik kabinlerine, 1 adet 6’lı sigorta kutusu, 1 adet sigorta kutusu 4’lü, 1 adet sıva altı topraklı priz, 1 adet UPS grup priz, 5 adet erkek fiş topraklı, 4 metre 3x2,5 antigron kablo çekimi yapılıp, sistem çalışır vaziyette teslim edilmiştir.
· Sosyal Bilimler Enstitüsü
Üniversitemiz 2019 yılı içerisinde kampüs alanında yapılacak bakım onarım kapsamında gelen talepler doğrultusunda 10 metre kablo kanalı ve tesisat düzenlemesi yapılmıştır. 
· Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversitemiz 2019 yılı içerisinde kampüs alanında yapılacak bakım onarım kapsamında gelen talepler doğrultusunda 16 mt 25x40 boyutlarında  kablo kanalı ve tesisat düzenlemesi yapılmıştır. 2 adet ups erkek fiş ve 7 mt. 3x2,5 TTR kablo çekimi yapılmıştır.
· Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı  
Başkanlık tarafından kütüphaneye talep edilen 3x2,5 kablo ve grup priz çekimi yapılmıştır.
· Mühendislik Fakültesi 
Fakülte binasında sürekli arıza veren ve elektriğin sık sık kesilmesine neden olan 25 Amper kaçak akım rölesi değiştirildi.
· Sağlık Yüksekokulu 	
Yüksekokul binasında değişiklikler nedeniyle tadilatı yapılacak yerlere 5 mt telefon kablosu, 3x2,5 ttr kablo, 5 li grup priz ve 1 adet UPS erkek fiş çekimi yapılıp, test edilip teslim edilmiştir.
· Su Ürünleri Fakültesi 
Fakülte tarafından laboratuvarlara talep edilen 50 metre 3x2,5 antigron kablo ve 6’lı grup priz çekimi yapılıp, sistem çalışır hale getirilmiştir.
· Edebiyat Fakültesi
Fakültede çalışan akademik personellerin Mühendislik Fakültesine taşınması sonrası boş olan odaların ve taşınılan odaların her türlü elektrik tesisatı çekimi teknik personellerimizce yapılmıştır.
· [bookmark: _GoBack]Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  
Başkanlık tarafından talep edilen yerlere 25 metre 3x2,5  TTR kablo ve 4’ lü UPS grup priz çekimi yapılmıştır.
Ayrıca Temmuz ve Ağustos aylarında kampüs alanında bulunan binalarda gün içinde meydana gelen arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilip, herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli titizlik gösterilmiştir
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TEMMUZ - AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK FAALİYET RAPORU      Güvenlik  B irimi   Güvenlik amirliği tarafından  kampüs   alanı içerisinde bulunan güvenlik kabinlerine,   1 adet   6 ’ lı  s igorta kutusu ,   1   adet sigorta kutusu 4 ’ lü ,  1 adet sıva altı topraklı priz,  1  a det   UPS grup priz ,  5 adet  erke k fiş topraklı,   4 metre  3x2,5 antigron kabl o   çekimi yapılıp, sistem çalışır vaziyet te teslim  edilmiştir.      Sosyal  B ilimler  Enstitüsü   Üniversitemiz 2019 yılı içerisinde kampüs alanında yapılacak bakım onarım kapsamında gelen  talepler doğrultusunda  10 metre  kablo kanalı ve tesisat düzenlemesi yapılmıştır.       Fen  B ilimleri Enstitüsü   Üniversitemiz 2019 yılı içerisinde kampüs alanında yapılacak bakım onarım kapsamında gelen  talepler doğrultusunda   16 mt 25x40 boyutla rında    kablo kanalı ve t esisat düzenlemesi yapılmıştır.   2  adet u ps erkek fiş   ve 7 mt.   3x2,5 TTR kablo çekimi yapılmıştır.      Kütüphane ve Dökümantasyon  D aire  B aşkanlığı      Başkanlık tarafından kütüphaneye talep edilen  3x2,5   kablo   ve   grup priz   çek imi yapılmıştır.      Mühendislik  F akültesi     Fakülte binasında sürekli arıza veren ve elektriğin sık sık kesilmesine neden olan  25  A mper kaçak  akım rölesi değiştirildi .      Sağlık  Yüksek okulu      Yüksekokul binasında değişiklikler nedeniyle tadilatı yapılacak yerlere  5 mt   t elefon kablosu ,   3x2,5 ttr kablo ,   5 li   grup priz  ve  1 adet   UPS erkek fiş çekimi yapılıp, test edilip teslim edilmiştir.      S u  Ü rünleri  F akültes i    Fakülte tarafından laboratuvarlara talep edilen  50 metre   3x2,5 anti gron kablo  ve   6 ’ lı   grup priz  çekimi ya pılıp, sistem çalışır hale getirilmiştir.      Edebiyat Fa kültesi   Fakültede çalışan akademik personellerin Mühendislik Fakültesine taşınması sonrası boş olan  odaların ve taşınılan odaların  her türlü  elektrik tesisatı   çekimi teknik personellerimizce yapılmıştır.      Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı      Başkanlık tarafından talep edilen yerle re  25   metre 3x2,5    TTR  k ablo   ve 4 ’   lü  UPS  grup priz  çekimi  yapılmıştır.   Ayrıca Tem m uz  ve   A ğ ustos   aylarında kampüs alanın da bulunan binalarda gün içinde meydana  gelen arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilip, herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için  gerekli titizlik gösterilmiştir    

